负责起草单位：广州机械科学研究院有限公司             承办人：罗卓              电话：15818969641                    2021年10月00日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目次 | 目次“附录A（规范性） 钢铁企业重点设备润滑油在线监测项目”，而第6页的写为“附录A（资料性）”，建议说法统一 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 建议在“本文件由中国钢铁工业协会提出。”的前一行，加上“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。” 注意，空两个汉字起排 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 建议将“破碎机、液压系统...等机械设备”更改为“焦化机械、烧结机械、炼铁机械、转炉机械、连铸机械、轧钢机械等设备液压润滑系统的在线油液检测装置” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 4 |  | 建议增加“集中稀油润滑系统”，删除“轴承” | 山东省冶金设计院股份有限公司/孙海龙 | 采纳 |  |
| 5 | 3.1 | 建议将“通过安装在现场设备的系统中，在线取样和在线分析同时进行，对现场设备进行连续自动监测并上传至终端接收端”更改为“通过安装在现场设备的监测系统，按一定周期自动连续地进行在线取样、在线分析，并将分析结果就地显示或上传至终端服务平台设备。” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 6 | 4.1 | “监测数据应能准确反映设备状态”建议改为“监测数据应能间接准确反映设备运行状态” | 山东省冶金设计院股份有限公司/孙海龙 | 采纳 |  |
| 7 |  | 建议将“并且系统应建议具有数据上传功能、自诊断及报警功能。”更改为“并且系统应具有数据保存、上传、超限报警等功能” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 8 | 5.1 | 建议“包含但不限于：运动黏度、水分...温度传感器。”与“5.2”“7.2”“表A.1”名称统一、顺序统一 | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 9 | 5.1 | 建议名称统一，如：“5.1”和“5.2”写成“运动黏度”，而“表A.1”写成“运动粘度” | 宁波钢铁有限公司/李君 | 采纳 |  |
| 10 | 5.1 | 在文件中与“5.2”出现“密度”，而“表A.1”没有这个项目，考虑必要性 | 宁波钢铁有限公司/李君 | 采纳 |  |
| 11 | 6.1 | d）监测系统的数据应可长期保存。”建议明确最低保存期限 | 宁波钢铁有限公司/李君 | 采纳 |  |
| 12 |  | 建议增加“实现与被监测设备运行的同步连锁状态 | 江苏省江阴市兴澄特种钢铁有限公司/石建峰 | 不采纳 油液在线监测仪与被监测设备运行的同步连锁状态是属于外部设备的属性，而不属于油液在线监测仪本身特性。 |  |
| 13 | 6.2 | a)系统应具有数据初步分析（如阀值、趋势等比较）、预警功能； | 宁波钢铁有限公司/李君 | 采纳 |  |
| 14 | 7.1 | 建议增加“油液在线监测系统现场设备具有良好的适应能力和抗干扰能力” | 山东省冶金设计院股份有限公司/孙海龙 | 采纳 |  |
| 15 | 7.2 | “钢铁企业重要设备的重要监测项目有：温度、油中含水量、运动黏度、污染颗粒度、铁磁性磨损颗粒、非铁磁性磨损颗粒，其重要设备监测项目见附录A。”说法与“表A.1”上面的标题“钢铁企业重点设备润滑油在线监测项目”不一致 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 16 |  | 建议增加“油夜品质”及“颗粒元素”监测 | 山东省冶金设计院股份有限公司/孙海龙 | 不采纳 运动黏度、水分、介电常数、污染颗粒度、磨损颗粒、温度，已包含油液品质与颗粒元素 |  |
| 17 | 7.3 | d)报警阀值可设置” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 18 | 7.3 | 还应该实现离线处理模式，在设备异常导致离线状态时，可以将数据进行批量采集至平台缓存，随后在进行后续批量操作。 | 内蒙古科技大学/虞启辉 | 部分采纳 设备异常时，只要不断电仪器便具有缓存功能 |  |
| 19 | 9.1.2 | 增加“检验合格后，出具检验报告和合格证，方可出厂” | 山东省冶金设计院股份有限公司/孙海龙 | 采纳 |  |
| 20 | 9.4 | 建议增加“标定与验证：在线监测系统运行一定周期后，应由专业人员采用实验室油样对监测仪在线或离线标定对比，确保在线监测数据的准确性、有效性” | 江苏省江阴市兴澄特种钢铁有限公司/石建峰 | 采纳 |  |
| 21 | 10、11 | 建议增加监测系统使用维护相关基本要求 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 22 | 10、11 | 建议增加条款10，补充运行维护方面内容 | 山东钢铁集团日照有限公司/陈民 | 采纳 |  |
| 23 | 10、11 | 缺少在线监测系统的定期检测、校准要求。 | 宝钢股份武钢有限/李伟 | 采纳 |  |
| 24 | 附录A | 建议将“附录A”写成“附 录 A” | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 25 | 附录A | “卸煤机液压站、推焦车液压站、拦焦车液压站”建议统一名称为“焦化机械液压站”。 | 宁波钢铁有限公司/蹇华 | 采纳 |  |
| 26 | 附录A | 建议“卸煤机减速机、推焦车减速机、拦焦车减速机”统一合并名称为“焦化机械减速机” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 27 | 附录A | 建议将“烧结机液压站”更改为“烧结液压站” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 28 | 附录A | 建议将“高炉液压站”更改为“炼铁液压站” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 29 | 附录A | 建议将“连铸机液压站”更改为“炼钢液压站” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 30 | 附录A | 建议将“轧机液压站”更改为“轧钢液压站” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 31 | 附录A | “烧结机减速机”更改为“烧结减速机” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 32 | 附录A | 建议将“高炉减速机”更改为“炼铁减速机” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 33 | 附录A | 建议将“转炉减速机”更改为“炼钢减速机” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 34 | 附录A | 建议将“轧机减速机”更改为“轧钢减速机” | 宁波钢铁有限公司/郭华 | 采纳 |  |
| 35 |  | 赞成，无建议或意见 | 攀钢集团攀钢钒轨梁厂/吴远洪 |  |  |
| 36 |  | 赞成，无建议或意见 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/刘雨 |  |  |
| 37 |  | 赞成，无建议或意见 | 山钢股份莱芜分公司板带厂/苏万成 |  |  |
| 38 |  | 赞成，无建议或意见 | 北京首钢股份有限公司设备部/李彦锁 |  |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的数量：24个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的数量：13个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的数量：8个。 ④ 没有回函的数量：11个。 |  |  |  |  |  |